- 防盗阀概述

- 防盗阀_防盗球阀_防盗闸阀_防盗蝶阀_防盗截止阀带锁型、密码型“防盗阀”是由潍坊潍高高中压阀门销售的实用锁闭型防盗阀，该技术的发明为油田，北方供暧的输送、调节、保护提供了良好的技术保证。产品广泛用于油品,空气或水厂的出入口和管路上。
    潍高阀门的防盗阀门是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油事件造成的损失而研讨设计成功的阀门产品.该阀门具有防盗性能好（三保险），开关轻松、密封效果稳定、用寿命长等特点。硬密封蝶阀 球阀 安全阀 闸阀 不锈钢阀门 水力控制阀 止回阀 防盗阀

- ◆密码锁的使用
        1、密码锁由锁芯、四组数字和五个带有起子槽的调节盘、调节板组成，每组数字由0、1、2、3组成，调节盘上
有指示箭头，首位调节盘带有英文字母K（也可以通过数字方向的上方来确定首位调节盘）以顺时针方向来确定2、3、
4、5位调节盘。
         2、开锁时将五个调节盘上的箭头从首位开始顺时针方向依次对准密码号，便可打开锁芯（出厂密码号“0、0、
0、0、0”）。
         3、防盗锁芯锁死时与开锁方式一样对好密码号将锁芯放入阀座内，务必将密码号拨乱，才确认锁芯锁好。

- ◆编制密码
          1、防盗锁的密码号根据用户易记的0-3的四位数字编排。
          2、编制方法为：将锁芯取出，锁芯下方有五个密码调节板，把调节板的锁紧螺母松掉，将四个调节盘的箭头对
准你所确定的密码号，如0、1、2、3、4为选定的密码号，首位调节盘箭头对准“0”，按顺时针方向密码调节盘箭头
分别对准1、2、3、4，这时将五个密码调节板的缺面分别对向锁芯的外圆，密码调节板不超出锁芯外圈线，然后将弹
簧和锁紧螺母装好并紧死，这样就完成了密码号的编制。防盗阀门、防盗闸阀、防盗蝶阀、防盗球阀 防盗调节阀，防盗截止阀，锁闭阀