- 不锈钢刀型闸阀

- 产品名称：不锈钢刀型闸阀

- 产品型号：PZ73W、PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43W、PZ43H、PZ43X、PZ43Y-10P、10R、10RL

- 主要零部件材质：

| 体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

- 主要性能规范：

| 公称压力（MPa) | 壳体试验（MPa) | 密封试验（MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ |  |