- 自动雾化伞状可调喷嘴减温装置(W16)

- 1、结构特点
    a. 自动雾化伞状可调喷嘴，一种简单的机械雾化减温装置，是利用了可变几何形状、背压开启式的喷嘴。
    b. 通过减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力改变其几何形状来调节喷嘴减温水的流通面积，从而达到改变减温水量使减温水充分雾化。
    c. 通过改变喷嘴的几何形状使该减温装置的可调比达到20：1，且最佳状态下，能够在低至5m/s蒸汽流速下取得良好的雾化。