调压室水位波动仿真模拟实训装置

1、尺寸：2500×1500×1800mm；

2、电源：220V.50Hz；各设备电源线路布局采用隐藏式设置，体现干净整洁效果。具有漏电保护装置，安全符合国家标准。

3、功能：透明、全面、准确反映调压室水位波动测试整体装置整体机构：

（1）可进行能够进行不同类型调压室水位波动实验；包括透明调压室、水箱、水泵、阀门、水位计、流量计；各数据数值、传感器、装置可与连接计算机通信连接显示实时数据。

（2）通过实验,使学生增加对水锤及调压室水位波动的感性认识，巩固和加深水锤压力及调压室水位波动的基本概念和基本理论；

（3）初步了解水锤压力及调压室水位涌浪的测量方法测量仪器。

该装置主要功能部件：有机玻璃组成的含调压室的多回路的有压引水管道，水泵、水箱、水位、流量、压力传感器，装置可根据实训室需求配置数据采集计算机(硬件配置：品牌电脑，酷睿i5；3470，内存4G；DDRIII，主板H67或者Q67硬盘500G，DVD；20"LCD；1GB；4750显存的独立显卡；网卡，PS/2防水抗菌键盘，光电鼠标，防雷300W电源；预装Windows；7；BASIC中文版)，水位标尺等。系统可控部分为计算机系统留有控制接口（硬接线方式），以方便计算机软件系统的接入；计算机系统实现对各类测量仪器的控制机数值动态界面显示。

4、主要材料：进口有机玻璃、钢化磨砂玻璃、K9透水晶、进口UHU、铝合金、；PVC工程塑料、SL—ABS板、不锈钢、哑伽沥塑胶、进口汽车烤漆、微型变压器、集成电路、可控硅、电位器、继电器、控制开关。

5、调压室分类：

调压室主要有以下6种基本类型，即圆筒式（也称简单式）调压室、阻抗式调压室、双室式调压室、溢流式调压室、差动式调压室、气垫式调压室;