# 系统公共部件

## 1、操作站部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160103101 | FW/OS/PS/GS/XP023 | SCnet II网卡 (双绞线) | 块 | 200 | 匹配PCI插槽使用，适用于各个系统 |  |
| 160103103 | FW/OS/PS/GS/XP023 (PCIE) |  | 块 | 350 | 匹配PCIE插槽使用，适用于各个系统 |  |
| 212040D61 | OP032-C | 操作员键盘 | 个 | 3000 | OP032中文键盘，带USB接口，与AdvanTrol、AdvanTrol-Pro和AdvanTrol-GCS2软件包配套使用，带罩壳，薄膜按键，防水防尘 |  |
| 2120407P1 | OP034 |  | 个 | 5000 | 带USB接口，与SupView V2.62软件包配套使用，带罩壳，薄膜按键，防水防尘，功能与标准键盘兼容 |  |
| 212040D71 | OP035 |  | 个 |  | 带USB接口，与SupView V3.0软件包配套使用，带罩壳，薄膜按键，防水防尘，规格与032键盘相同，配套操作台参照032键盘 (尚未输出发行) |  |
| 122020601 | OP072-NS | 平面式操作台 | 张 | 4000 | 有键盘开孔(适用于OP733、OP032和OP035键盘)，但OP034键盘开孔须定制(选用附加规格码/SH，并说明) |  |
| 122020602 | OP072-NA |  | 张 | 4000 | 不带键盘开孔，可作为打印机台使用 |  |
| 122020474 | OP075-A00 | 家具式操作台 | 张 | 6000 | 弧度5°，无键盘开孔，可配套032键盘、034键盘、035键盘、普通键盘或打印机使用 | 该款操作台为拼装结构，拼装数量一般为4张以上，拼装整体弧度推荐60°；配套液晶显示器使用，每张操作台可放置2台显示器和2个操作员键盘；操作台内部最多可安装4个HUB和两台同种款式(立式或卧式)的计算机主机 |
| 122020475 | OP075-A20 |  | 张 | 6000 | 弧度5°，有键盘开孔，需配套032键盘或035键盘使用 |  |
| 122020476 | OP075-A40 |  | 张 | 6000 | 弧度5°，有键盘开孔，需配套034键盘使用 |  |
| 122020471 | OP075-B00 |  | 张 | 6000 | 弧度10°，无键盘开孔，可配套032键盘、034键盘、035键盘、普通键盘或打印机使用 |  |
| 122020472 | OP075-B20 |  | 张 | 6000 | 弧度10°，有键盘开孔，需配套032键盘或035键盘使用 |  |
| 122020473 | OP075-B40 |  | 张 | 6000 | 弧度10°，有键盘开孔，需配套034键盘使用 |  |
| 122020477 | OP075-C00 |  | 张 | 6000 | 弧度15°，无键盘开孔，可配套032键盘、034键盘、035键盘、普通键盘或打印机使用 |  |
| 122020478 | OP075-C20 |  | 张 | 6000 | 弧度15°，有键盘开孔，需配套032键盘或035键盘使用 |  |
| 122020479 | OP075-C40 |  | 张 | 6000 | 弧度15°，有键盘开孔，需配套034键盘使用 |  |
| - | 072操作台，加宽至1200mm | 特殊操作台 | 张 | 4600 |  |  |
| - | 072操作台，加宽至1000mm |  | 张 | 4400 |  |  |
| - | 072操作台，加宽至900mm |  | 张 | 4200 |  |  |
| - | 操作台扶手需增加抽屉式键盘增加标准价 | 特殊开孔 | 张 | 800 |  |  |
| - | 操作台加装二个HUB、一个光纤接续盒（或一个光电转接盒）增加标准价 | 操作台加装HUB,接续盒，增加电源盒 | 张 | 200 | 只需加装4U支架 |  |
| - | 操作台加装二个HUB、一个电源切换装置、一个光纤接续盒（或一个光电转接盒）增加标准价 |  | 张 | 500 | 加装4U支架、插座、切换器盒 |  |
| - | 卡件防腐增加标准价 | 防腐 | 块 | 100 | 在普通卡件上增加防腐功能 |  |
| 208010007 | TB253 | 交流电源切换装置 | 只 | 500 | 配套操作站计算机供电的电源切换装置，每个操作台可配一个TB253(非标配) |  |

## 2、网络部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | FW/XP/OS/PS404 | RJ45联接器 (RJ45+护套) | 套 | 5 | 系统成套不计价 |
| 2121009Q0 | FW/XP022 | 数据隔离器/电气中继器 | 个 | 1500 | 建议中继器冗余配置 |
| 206000AB0 | FW/XP406A | 终端电阻 | 个 | 50 | 150Ω |
| 206000AC0 | FW/XP406B | 终端电阻 | 个 | 50 | 120Ω |
| 112050901 | FW/XP420 | EMI吸收环 | 个 | 50 |  |
| 122050050 | SUP-2118M | 中控交换机 | 个 | 1650 | 带16个10/100M 自适应RJ45接口，带2个100M SC结构的多/单模端口，可根据需要配套1～2多模光纤模块(型号：F-02)或单模光纤模块(型号：F-20) |
| 122050072 | F-02 | 中控单口多模光纤模块 | 个 | 1800 | 配套中控交换机SUP-2118M使用，多模传输距离为(0～2)km |
| 122050073 | F-20 | 中控单口单模光纤模块 | 个 | 1800 | 配套中控交换机SUP-2118M使用，单模传输距离为(0～20)km |
| 122050095 | WS-C2960-24TT-L | Cisco交换机 | 个 | 13000 | 24个10/100M以太网端口，2个10/100/1000M固定以太网上行链路端口 |
| 122050096 | WS-C2960-24TC-L | Cisco交换机 | 个 | 28000 | 24个10/100M以太网端口，2个双介质(SFP或10/100/1000M固定以太网)上行链路端口 |
| 122050093 | WS-C2960-48TC-L | Cisco交换机 | 个 | 45000 | 48个10/100M以太网端口，2个双介质(SFP或10/100/1000M固定以太网)上行链路端口 |
| 122050098 | WS-C3560-24TS-S | Cisco交换机 | 个 | 26000 | 24个10/100M以太网端口，2个SFP扩展端口 |
| 122050100 | GLC-LH-SM | Cisco单口单模光纤模块 | 个 | 8000 | Cisco交换机配套光电模块，SFP扩展模块，1个1000M单模光纤端口(LC接口) |
| 122050154 | FE-C130SC | 多模10BASE-T光调制解调器 | 个 | 2500 |  |
| 110050014 | ADAM-4520 | 研华RS232/485转换模块 | 块 | 1500 | 亚当模块 (需外供24VDC) |
| 2121007G0 | FW/OS/PS431-1 | 光电转接盒(内置1个FE-C130SC) | 个 | 3300 | 标准立柱架装安装型式，内标配电源转接板，采用中法7330塑粉 |
| 204050020 | XP431-1 | 光电转接盒(内置1个FE-C130SC) | 个 | 3300 | 标准立柱架装安装型式，内标配电源转接板，采用宁波哈克苏4771塑粉 |
| 2121007H0 | FW/OS/PS431-2 | 光电转接盒(内置2个FE-C130SC) | 个 | 5800 | 标准立柱架装安装型式，内标配电源转接板，采用中法7330塑粉 |
| 204050021 | XP431-2 | 光电转接盒(内置2个FE-C130SC) | 个 | 5800 | 标准立柱架装安装型式，内标配电源转接板，采用宁波哈克苏4771塑粉 |
| 212100010 | FW/PS431A-1 | 光电转接盒(内置1个FE-C130SC) | 个 | 3300 | 与FW209配套使用,安装于电源机笼内 |
| 212100011 | FW/PS431A-2 | 光电转接盒(内置2个FE-C130SC) | 个 | 5800 | 与FW209配套使用,安装于电源机笼内 |
| 122050191 | GH-A-012 | 光华光纤接续盒 | 个 | 1450 | 安装有盘线盘和法兰盘，12个ST接口 |
| 122050192 | GH-A-024 | 光华光纤接续盒 | 个 | 2000 | 安装有盘线盘和法兰盘，24个ST接口，不作为公司常规产品进行备库，根据订单进行采购 |
| 212100020 | FW/PS432A | 光纤接续盒 | 个 | 2500 | 安装有盘线盘和法兰盘，与FW209配套使用,安装于电源机笼内，8个ST接口 |
| 208000B80 | FW/PS433M | 多模RS-485光纤中继器 | 个 | 3080 | 默认为宽面框，如需窄面框，应另行注明 |
| 204050001 | XP433M | 多模RS-485光纤中继器 | 个 | 3080 | 默认为宽面框，如需窄面框，应另行注明 |
| - | FW/OS/GS/XP/PS413 | 网络通信电缆（五类双绞线） | 米 | 3 | 标准长度20米及20米以下 |
| - | FW413A | 网络通信电缆（五类双绞线） | 米 | 5 | 8芯，FW247主控制器专用网络通信电缆，标准长度为1.5米，传输速度为100Mbps |
| - | FW/PS/GS/XP416 | DB25线（端子板和卡件之间的连接线） | 米 | 80 | 系统成套不计价 |
| - | SP/XP/PS/OS/FW418 | RS485双绞电缆 | 米 | 3 | 配置长度为操作站到控制站的距离 |
| - | FW/XP419 | 远程SBUS总线扩展电缆 | 米 | 10 | 远程机笼专用，目前所采用的线缆是2芯的带屏蔽双绞线，长度需说明，(工程外配部采购) |
| - | FW/XP/PS440 | DB-9连接线 | 米 | 3 | SBUS线 |
| - | SP/XP/PS/OS/FW437M-1 | 多模光纤跳线 | 根 | 已在光纤接续盒中统一报价 | 多模，接口形式为ST-SC，接FW/XP/OS/PS427M |
| - | SP/XP/PS/OS/FW437M-2 | 多模光纤跳线 | 根 |  | 多模，接口形式为ST-ST，接FW/XP/PS433M |
| 119112300 | SP/XP/PS/OS/FW438M | 多模光纤尾纤 | 根 | 60 | 多模，接口形式为ST |
| 40D020008 | SP/FW/PS/OS/XP417M-1 | 多模国产光纤 | 米 | 10 | 多模，标配4芯，由工程外配部采购 |
| 40D02000A | SP/FW/PS/OS/XP417M-3 | 多模国产光纤 | 米 | 13 | 多模，标配6芯，由工程外配部采购 |
| 40D020006 | SP/FW/PS/OS/XP417M-5 | 多模国产光纤 | 米 | 16 | 多模，标配8芯，由工程外配部采购 |

## 3、系统部件

| ERP编码 | 型号 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122060016 | TB261 | DCS系统接地箱 | 个 | 2900 | 用于将系统的工作地和保护地进行统一接地，推荐在大型电力、脱硫项目中使用 尺寸规格(高×宽×深)为700mm×500mm×200mm，采用悬挂型安装，安装于电缆夹层中 |