浙江中控干触点开关量输入卡XP3636(B)

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

干触点开关量输入卡是智能型8路干触点开关量输入卡，采用光电隔离卡件提供隔离的24V/48V直流巡检电压，具有自检功能。

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

卡件技术指标

型 号                                    xp363（B）

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜150ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜100ＭＡ

是否支持冗余

支持

输入回路

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

通道数　　　　　　　                  8路

信号类型　　　　　　                  干触点输入（共地）

滤波时间　　　　　　                  10MS

逻辑“ＯＮ”输入阀值                 　<１KΩ

逻辑“ＯＦＦ”输入阀值                >1００KΩ

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531--88012246

干触点开关量输入卡ＸＰ３６３（Ｂ）

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

干触点开关量输入卡是智能型8路干触点开关量输入卡，采用光电隔离卡件提供隔离的24V/48V直流巡检电压，具有自检功能。

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

卡件技术指标

型 号                                    xp363（B）

卡件电源

５Ｖ供电电源　　　　                  ５ｖＤＣ，ｌｍａｘ＜150ＭＡ

２４Ｖ供电电源　　　                  ２４ｖＤＣ，ｌｍｚｘ＜100ＭＡ

是否支持冗余

支持

输入回路

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

通道数　　　　　　　                  8路

信号类型　　　　　　                  干触点输入（共地）

滤波时间　　　　　　                  10MS

逻辑“ＯＮ”输入阀值                 　<１KΩ

逻辑“ＯＦＦ”输入阀值                >1００KΩ

隔离方式                              光电隔离，统一隔离

隔离电压                              500VAC Imin(现场侧和系统侧)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    ±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    ±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991