一、常规尺寸：

900*2100、1200*2100、 1500*2100

- 材质说明：

- 1、门扇：厚度50mm，表面无焊点，门扇采用专用设备折弯成型，整体表面无缝无接头现象；并且结构为扣合结构，扣合边完全吻合、防止门扇面材松脱，门扇整体平整美观，利于保持清洁；边角无气泡、无污点 门体内部采用弓形加强筋，再填充纸蜂窝

- 2、视窗采用400*600双层层钢化玻璃，表面无螺丝；

- 3、防撞带采用0.6mm 304不锈钢拉丝防撞带；

- 4、全包口门框的横竖框为90度拼接，表面无焊接、无松动。视窗单层玻璃200*800单层铝合金包边；

- 门框一体折弯成型、密封条采用凹槽配合高弹性硅环保胶密封条，保证密封效果.

- 三、钢板颜色静电喷塑； 抗腐蚀、耐撞击

- 1、门框钢板厚度：镀锌钢板，厚度国标1.2mm；

2、门扇钢板厚度：镀锌钢板，厚度国标 0.8mm；

四、门型样式：

平框净化门、对夹净化门、双包口门；