可溶性聚四氟乙烯（PFA）滴瓶

一、PFA滴瓶简介

PFA滴瓶,可溶性聚四氟乙烯滴瓶，特氟龙滴瓶等。

有两种规格：30ml和60ml

高透明，滴瓶中的液体流量可控制，滴嘴无残留，在处理腐蚀性溶剂、强酸、强碱、有机溶剂和氧化剂、过氧化物时，可确保更加安全。

主要规格参考表:

| 品名 | 规格（ml） | 材质 |
| --- | --- | --- |
| PFA滴瓶 | 30 | PFA |
|  | 60 |  |

二、主要特性

- 耐高低温：使用温度可达-200～260℃；

- 耐受性：PFA滴瓶有非凡的化学耐受性，可耐受强酸、强碱、王水、魔酸、氢氟酸、硫酸、硝酸等和各种有机及无机溶剂；

- 本底值：极低的溶出和析出，金属元素空白值极低；

- 工艺：滴嘴和瓶盖一次成型，无需瓶塞，使用时，不会液体不渗漏；

- 敞口时可高压灭菌；

- 使用：可代替容量瓶配置标准溶液，可控制成液滴状态加样加水；

- 外观：透明度极高，肉眼可以清晰的看到瓶内液体平滑的表面，平内外壁平整光滑，液体不挂壁，易于清洗；

- 运用：在ICP-MS分析中，必不可少；主要用于痕量分析、同位素分析等高端实验室，是目前国内外最洁净的实验室分析器皿。

注意清洗：倒废液——注入一半水，稍用力震动把水倒掉——选好毛刷，确定手拿部位刷洗——如是反复。

PFA系列产品：

取样瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、量杯、烧杯、离心管、消解管、溶样罐、消解瓶、各种管类、接头阀门类、洗气瓶、各厂家微波消解罐、各厂家微波罐盖子以及其他定制产品等。详情请来电咨询！

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦    QQ：2581186465

电话：025-85418885      手机：138 138 71020

传真：025-85418885       E-mail：2581186465@qq.com