# ATV12变频器

性能描述

- 200…240 V单相，0.18 kW至2.2 kW

- 200…240 V三相，0.18 kW至4 kW

- 控制方式：电压/频率比、无传感器磁通矢量控制、节能比

- 集成C1等级 EMC滤波器

- 标准Modbus通信

- 无需设置，快速起动

- 在包装内无需上电即可进行参数设置

- 最宽工作温度范围: -10℃ ~ +50 ℃不降容，最高可达+60 ℃

- 超强制动能力: 无需制动电阻即可达到70%电机额定转矩

- 全部涂层，适应各种恶劣环境

- 质量过硬，组件按照10年使用寿命设计

优势

- 集灵巧精致、性能一流、操作便捷和稳定可靠四大优势于一身,是简单工业机械和民用设备的完美解决方案

## 应用范围

- 包装机械

- 印刷机械

- 小型物料搬运设备

- 纺织机械

- 医疗和健康领域

- 小型风机、泵类应用

- 其它（搅拌机、洗衣机等）

ATV312变频器

性能描述

- 200…240 V单相，0.18 kW至2.2 kW（ATV 312...M2）

- 200…240 V三相，0.18 kW至15  kW（ATV 312...M3 ）

- 380…500 V三相，0.37 kW至15  kW（ATV 312...N4 ）

- 525…600 V三相，0.75 kW至15  kW（ATV 312...S6 ）

- 内置Modubs 和CANopen协议，提供CANopen 菊花链、Profibus DP、DeviceNet

- 全新的用户界面，支持中文操作面板

- 提供简易型和多功能下载器，方便参数配置

- 全部涂层，适应各种恶劣环境，变频器顶部提供IP41防护等级；

- 可拆卸端子模块化设计，节省成本，安装方便；

- 同级别最高耐压，标准电压波动-15%~10%，允许电压跌落50%;

- M2和N4内置EMC滤波器

- 最宽工作温度， -10℃ ~ +50 ℃不降容，最高可达+60 ℃

- 超强输出特性，内置制动单元，过力矩至170%～200%

- 并排安装，节省空间；

优势

- 更多的通讯兼容能力，更友好的人机交互；

- 丰富的应用功能，出色的环境适应能力

### 应用范围

- 纺织机械

- 印刷包装机械

- 物流输送、自动化流水线等

- 机床，木工机械

- 小型风机、泵类应用

- 专用机械（塑机、建机等）

ATV302通用型变频器

优势

- ATV302通用型变频器是一款专门针对国内7.5kW以下各种OEM行业应用的产品， 它性能到位、稳定可靠、适应性强，具有极好的性价比优势

## 应用范围

- 纺机

- 机床

- 陶机

- 包装

- 物流输送

- 塑机

性能描述

- 特点：
> 低频满转矩输出，保证低速状态下出力到位
> 同级别最高过转矩能力（200%2S，150%60S），主流应用极限状态下出力源源不断
> 最广电压宽度（340V～575V）和工作温度（-10 ~ +50），适合各种工况使用
> 全系列产品电路板加强涂层工艺，可在恶劣工况使用、运行，帮助客户提升系统可靠性
> 菜单设置浅显，调试便捷，方便客户使用
> 选型简单，有效提高客户工作效率

- 功能：
> 完善的电机和变频器保护
> 线性、S或者U曲线加速、减速斜坡
> 8个预制速度
> 比例积分（PI）调节器
> 2线/3线控制
> 使用速度检测自动获取旋转负载和自动重起动

- 技术参数：
> 三相380V-500V：0.37-7.5kW
> 过转矩能力：150%（60s），200%（2s）
> 温度适应能力：-10～+50 不降容