●控制规模 
16-256点（基本单元：16/32/64/96点）

1.集成型&高性能 
连接集成型FX2NC系列的输入输出扩展模块后，最大输入输出点数可以为256点。 
可以与代替中继端子台使用的终端模块连接，使控制柜内的配线更省力。

2.高速运算 
基本指令：0.08μ s/指令 
应用指令：1.52-数100μ s/指令

3.安心、宽裕的存储器规格 
内置8000步RAM存储器 
安装存储盒后，最大可以扩展到16000步。

4.丰富的软元件范围 
辅助继电器：3072点，定时器：256点，计数器：235点 数据寄存器：8000点

5.面向国外的产品适合各种安全规格（参考规格适合产品）

产品保证全新原装，除人为原因的损坏保修一年。